## Plan formation
DMS - Etude de la recharge d'un véhicule électrique
Description des séances | Compétences | [17 empty] | Etapes de réalisation - Descriptifs | Activités Taches | Epreuves
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Séance 1 Mise en Service de la borne de recharge Objectif: Mettre en service la borne de recharge à l'aide du système | [18 empty] | Procédure de MES de la borne (administratif; certification) avec sa charge |  | U4- Conception -étude préliminaire U52-Conduite de projet/chantier U62-Réalisation, mise en service d’un projet
[19 empty] | S'approprier le dossier technique du système (Réalité Augmentée) | T5.1
[19 empty] | Valider la conformité de la borne, s'approprier le manuel de sa mise en service (Réalité Augmentée) | T5.1
[19 empty] | Raccorder; mettre sous tension; autoriser le fonctionnement de la borne par RFID; connecter au réseau informatique. | T7.1
[19 empty] | Valider le fonctionnement hors charge en utilisant le testeur Schneider (NCA93100) | T7.2
[19 empty] | Valider le fonctionnement en charge Mono; Triphasé (0%;70%;100%) | T7.2
[19 empty] | Contrôler les connexions électrique (analyse normative). Vérification par caméra thermique et clé dynamomètrique | T7.1
[19 empty] | Utiliser la centrale de mesure (TGBT) et Interpréter les valeurs affichées | T7.2
[19 empty] | Valider la conformité de la mise sous tension et compléter le rapport d'expertise | T7.3/T8.5
Séance 2 Principe de fonctionnement de l'ensemble Objectif: Prendre en main le système par son utilisation et l'utilisation des appareils de mesures. | [18 empty] | Prise en main du banc |  | U51-Analyse, diagnostic, maintenance U52-Conduite de projet/chantier U61-Conception, étude détaillé du projet
[19 empty] | S'approprier le manuel d'utilisation du système | T5.1
[19 empty] | Utiliser et paramétrer un analyseur de réseau et s'approprier le logiciel associé | T3.2
[19 empty] | Utiliser et paramétrer un enregistreur de puissance et d'énergie (PEL) et s'approprier le logiciel associé | T3.2
[19 empty] | Corréler les réglages des paramétres IHM avec le comportement électrique du système | T3.1
[19 empty] | Analyser les courbes de charge : notion d'énergie; de capacité d'une batterie | T3.1/T3.2
[19 empty] | Comparer les cycles proposés sur le système et les cycles réels de charge. Déterminer les temps de charge réel sur un vrai véhicule (notion d'énergie; capacité de batterie) | T3.1/T3.2
[19 empty] | Identifier les différents modes de recharges d'un véhicule ( domestiques, prise dédiée, prises 2P+T courant max…) | T3.1
[19 empty] | Réaliser un document technique d'un bilan énergétique d'un cycle de charge | T8.1
Séance 3 Identification des constituants /Principe de fonctionnement Objectif: Identifier les élèments du système afin de construire les chaines d'énergie et d'information. | [18 empty] | Modélisation énergétique du véhicule: l'armoire |  | U52- Conduite de projet/chantier U4- Conception -étude préliminaire
[19 empty] | Découvrir le système : lecture schéma électrique | T5.1
[19 empty] | Identifier les différents matériels et constituants | T5.1
[19 empty] | Construire la chaine d'énergie du système (alimenter; distribuer; convertir) | T1.2
[19 empty] | Construire la chaine d'information du système (acquérir; traiter; informer) avec et sans gestionnaire d'énergie (mesure de I; commande gradateur; détection de phase-Mono_Tri; commande contacteur) | T1.2
Séance 4 Choix des constituants Objectif: Construire un tableur afin de réaliser un devis Vérification du choix du matériel avant commande | [18 empty] | Phase d'étude d'un système |  | U4- Conception -étude préliminaire U52-Conduite de projet/chantier U61-Conception, étude détaillé du projet
[19 empty] | S'approprier le schéma électrique du système (Réalité Augmentée) Associer les composants de l'armoire au schéma | T5.1
[19 empty] | Dimensionner les protections; le détecteur de phase; le fonctionnement mono/tri | T1.3
[19 empty] | Valider le choix du capteur de mesure de courant et son convertisseur | T1.3 -T2.1
[19 empty] | Valider le choix du gradateur: mono (avec neutre); tri (sans neutre) | T1.3 -T2.1
[19 empty] | Valider le choix de l'API (E/S TOR et Ana) et de ces extensions | T1.3 -T2.1
[19 empty] | Elaborer les couts | T1.4
Séance 5 Mesures/Qualités de l'énergie Objectif: Réaliser des mesures électriques et énergétiques sur le système | [18 empty] | Qualités de l'Energie Electrique |  | U51-Analyse, diagnostic, maintenance U4- Conception -étude préliminaire U62-Réalisation, mise en service d’un projet
[19 empty] | Mesurer, enregistrer et analyser (avec un enregistreur Energétique (PEL)) les caractéristiques électriques et énergétiques pour une consigne donnée | T6.1-T3.2-T7.1
[19 empty] | Paramétrer et Mesurer les caractéristiques électriques avec un analyseur de réseau Analyser les résultats obtenus | T6.1-T3.2-T7.1
[19 empty] | Critiquer la cohérence des mesures obtenues entre les différents appareillages sur la chaine complète du système, | T7.2-T3.2
[19 empty] | Réaliser l'étude de la Q.E.E. par rapport aux normes en vigueur | T3.1-T3.2
[19 empty] | Réaliser une étude thermographique qualitative du système. | T3.2
[19 empty] | Analyser l'impact de la non linéairité du système sur la distribution de l'énergie et sur le choix des protections Proposer des "remèdes" ( industriels) à envisager | T3.3
[19 empty] | Faire une étude économique des solutions d'amélioration de la Q.E.E (remèdes) | T1.4
Séance 6 IHM (fixe et mobile) du système Objectif: Modifier les écrans et paramétrer l'IHM du système et la tablette | [18 empty] | Conception de l'Interface Homme Machine |  | U62-Réalisation, mise en service d’un projet
[19 empty] | Modifier l'IHM (les paramétrages; les variables; la mise en place de graphiques sur la consommation énergétique et la puissance) | T6.3
[19 empty] | Afficher et paramétrer les Mesures (puissances moyenne; énergie; courant) sur l'IHM. | T7.1
[19 empty] | Analyser/Comparer les différentes mesures énergétiques (affichage IHM/Mesure PEL/centrale de mesures) | T7.1
[19 empty] | Paramétrer la tablette. Installer et tester le logiciel afin de piloter à distance le système | T6.3
Séance 7 Automatisme du système Objectif: Modification de la programmation/paramétrage de l'automatisme du système. | [18 empty] | Conception de l'automatisme du simulateur |  | U62-Réalisation, mise en service d’un projet U4- Conception -étude préliminaire U61-Conception, étude détaillé du projet
[19 empty] | Paramétrer le convertisseur de signal en courant (wago) | T6.3
[19 empty] | Paramétrer les Entrées/Sorties analogiques de l'automate (schéma de câblage; configuration; essais) | T6.3
[19 empty] | Concevoir le pilotage des gradateurs | T2.1
[19 empty] | Linéariser la commande des gradateurs | T1.3
[19 empty] | Programmer un cycle de charge (mono/tri) permettant d'obtenir un comportement identique à celui de la charge d'un véhicule électrique | T6.3
[19 empty] | Valider la conformité du programme d'un cycle de charge par rapport à celui d'un véhicule électrique | T7.2
Séance 8 Gestion du parc de Bornes de recharge et délestage (LMS) Objectif: Paramétrer et configurer le module de gestion de parc afin de maitriser la distribution et le délestage de l'énergie. | [18 empty] | Utilisation du logiciel de gestion de parc de bornes |  | U51-Analyse, diagnostic, maintenance U62-Réalisation, mise en service d’un projet
[19 empty] | Valider la communication IP de chaque matériel connecté | T7.1
[19 empty] | Paramétrer et utiliser le logiciel du gestionnaire de parc de bornes (LMS) et de la borne VE | T3.2
[19 empty] | Configurer la gestion de la distribution d'énergie/ bornes et le nombre d'utilisateur. | T3.1
[19 empty] | Valider la configuration de la gestion par des essais en s'appuyant sur la centrale de mesure du TGBT. Situation réelle de délestage chronométrique ou de puissance max | T3.2
[19 empty] | Configurer l'utilisation de la RFID pour la gestion de l'utilisation de la borne. | T3.1
[19 empty] | Réaliser des essais de fonctionnement de l'utilisation de la RFID et de la gestion de l'énergie afin de compléter un document de préconisation. | T3.3
Séance 9 Opération de Maintenance à l'aide de la Réalité Augmentée Objectif:Utiliser la Réalité Augmentée afin de gérer la maintenance du sytème et de la borne. | [18 empty] | Opérations de maintenance sur le système |  | U51-Analyse, diagnostic, maintenance
[19 empty] | Utiliser les différents outils de maintenance par Réalité Augmentée (QR code; reconnaissance d'image par exemple) pour lecture de documents ressources, de fiches méthodes ... organisation-GMAO 4.0 | T4.1
[19 empty] | Réaliser une activité de maintenance préventive sur la borne à l'aide de la Réalité Augmentée | T4.2
[19 empty] | Réaliser une activité de maintenance corrective sur le système à l'aide de la Réalité Augmentée | T4.3/T3.2
[19 empty] | Réaliser une analyse de la performance de l'ensemble borne-système à l'issue de l'opération de maintenance | T3.2
[19 empty] | Réaliser une analyse thermique de l'ensemble borne-système pour vérification du bon fonctionnement | T3.2
Séance 10 Réalité Augmentée sur le système Objectif: Concevoir et modifier l'application de Réalité Augmentée du système (AOA Schneider) | [18 empty] | Conception et modification de la Réalité Augmentée du système et de la borne |  | U51-Analyse, diagnostic, maintenance U61-Conception, étude détaillé du projet U62-Réalisation, mise en service d’un projet
[19 empty] | S'approprier la démarche de l'outil AOA ( création - hébergement seveur -utilisation) | T3.1
[19 empty] | Exploiter les outils AOA de la maquette ( Tag, reconnaissance image, document, état des sorties, ouverture virtuelle d'armoire) | T3.1
[19 empty] | S'approprier la programmation et les démarches de la conception zone, scène, sous-scène, variable, document, trigger… | T6.3
[19 empty] | Modifier et améliorer la Réalité Augmentée du système et implanter le programme sur le serveur | T6.3
[19 empty] | Réaliser des essais de validation sur le système | T3.2
[19 empty] | Complèter une procédure de conception/modification de la Réalité Augmentée du système sur le document de maintenance | T8.1-T8.3
Séance 11 Chantier : " installation d'une borne supplémentaire" Objectif: Etude et installation d'une nouvelle borne de recharge dans la structure existante | [18 empty] | Organisation de chantier afin d'intégrer une nouvelle borne dans le dispositif existant |  | U52-Conduite de projet/chantier U62-Réalisation, mise en service d’un projet
[19 empty] | S'approprier les documents permettant de réaliser le chantier (notamment l'aspect normatif) | T5.1
[19 empty] | Organiser et plannifier le chantier. Prévoir les documents nécessaire | T5.2
[19 empty] | Mettre en place la sécurité nécessaire à la réalisation du chantier | T5.4
[19 empty] | Suivre le chantier dans sa réalisation (les executants sont les 1° années) | T5.3
[19 empty] | Réaliser des essais de mise en service de la nouvelle borne | T7.2
[19 empty] | Receptionner le chantier | T7.3

## Carte mentale PC
Les connaissances et les capacités abordées et non abordées avec le simulateur de VE
Même si des connaissances ne sont pas vues directement durant les propositions de TP, ce support peut servir aussi de lien pour aborder par exemple les thèmes suivants: - les convertisseurs électromécanique avec les motorisations des véhicules électriques - Energie et chimie : Electrothermie avec le stockage de l'énergie dans les batteries et Combustion en comparant les véhicules thermiques, hybrides, électriques - Energie et rayonnement: production "écoresponsable" avec Carport et PV, l'éclairage, source lumineuse et la variation - Des sources d'énergie: en donnant du sens aux source d'énergie renouvelables
Connaissances et Capacités abordées et non abordées avec les propositions de TP sur la maquette "simulateur de VE"

## Carte mentale STI
Les connaissances et les capacités abordées et non abordées avec le simulateur de VE En Sciences et Techniques Industrielles
Même si des connaissances ne sont pas vues directement durant les propositions de TP du Plan de Formation, ce support peut servir aussi de lien pour aborder par exemple les thèmes suivants: - Qualité-Santé-Sécurité-Environnement (QSSE): Réglementations qualité, santé, sécurité au travail et environnement (Habilitation; efficacité énergétique passive et active) - Communication: Communication orale et écrite; Vocabulaire technique et communication en langue anglaise.
Les connaissances sciences et techniques industrielles « STI », portent sur les notions suivantes : - chaîne de puissance ; - chaîne d’informations ; - sûreté/sécurité ; - grandeurs ; - ressources et outils professionnels ; - qualité – Santé - Sécurité – Environnement (QSSE) ; - diagnostic & Maintenance ; - communication.

## Matrice tâches Prof Compétences
MATRICE DES TÂCHES PROFESSIONNELLESPAR RAPPORT AUX COMPÉTENCES
La compétence signalée par une croix est essentielle à la réalisation de la tâche.
Unités certificatives :
U4- Conception -étude préliminaire
U51-Analyse, diagnostic, maintenance
U52-Conduite de projet/chantier
U61-Conception, étude détaillé du projet
U62-Réalisation, mise en service d’un projet